**T.C.**

**DİCLE KAYMAKAMLIĞI**

**Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü**

**2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1 KALEM SANAYİ TİPİ 45 KG’LIK PROPAN TÜP ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**KAPSAM:**

Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu’nda kalan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının hazırlanmasında kullanılmak üzere yurt içinden satın alınacak, (1) kalem sanayi tipi 45 kg’lık propan tüp olarak adlandırılan malların özellikleri ile muayene metotları ve diğer hususları kapsar.

**TANIMLAR :**

**1-** Bu şartnamenin sonraki maddelerinde Kazım Karabekir AnadoluLisesi Müdürlüğü’nden “**İDARE**”, üzerine ihale yapılan kişi veya firmadan “**YÜKLENİCİ**” olarak bahsedilecektir.

**2-** Satın alınacak olan (1) kalem sanayi tipi 45 kg.’lık propan tüp bu şartnamede **“MAL”** olarak ifade edilecektir.

**3-** Bu şartnamede konu edilen malın birimi ihale dokümanında belirtildiği şekilde olacaktır.

**GENEL HÜKÜMLER:**

1. Her bir tüpün içeriği 45 kg. %100 propan gazdan müteşekkil olacaktır.
2. Tüplerin tam dolu olduğunu, kaçak kontrol testlerinden geçtiğini gösteren “ Tam Emniyet Bandı” ile birlikte teslim edilmelidir. Tam emniyet bandı olmayan tüpler teslim alınmayacaktır. Alınacak tüm tüpler uluslararası kalite standardı ISO 9001 sahibi firmalar tarafından üretilmiş olmalıdır.
3. Tüm tüpler TS 55 EN 1442 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve tüplerin üzerinde tüplerin Türk standartlarına uygun olarak üretildiğini belirten TS 55 EN 1442 TSE işareti olmalıdır.
4. Yüklenici tüpleri okul idaresinin planlayacağı zaman aralığında hepsini birden getirip tümü teslim alındıktan sonra ödeme yapılacaktır
5. Tüpler okulda kullanılacak başlıklara uygun olmalı uygun olmaması durumunda yüklenici firma tarafından uyumlu dedantörle ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
6. Tüplerin güvenliği, standartlara uygun oluşu tamamen yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
7. Tüplerin idarece belirlenen alana taşınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
8. **Teklifler idareye 07.02.2024 saat:15:00’a kadar elden teslim edilecek; posta, e-mail ile gönderimler kabul edilmeyecektir.**

Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 Kalem (1) Kalem Sanayi Tipi 45 kg’lık Propan Tüp İhtiyaç Listesi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 45 Kg.’lık Sanayi Tipi Propan Tüp | 15 | Adet |  |  |  |  |  |  |  |

Yalnızca 1 (bir) kalemdir.

 İDARE YÜKLENİCİ

 Salim ADIGÜZEL

 OKUL MÜDÜRÜ