**23DT1298446Doğrudan Temin Alım Kaydı**

|  |  |
| --- | --- |
| Doğrudan Temin Kapsamı | 4734 Kapsamında |
| Doğrudan Temin Maddesiveyaİstisna Alımın Dayanağı(Varsa) | 22-d\* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Doğrudan Temin Türü | Mal |
| İşin Adı | DİCLE HEM ELEKTRİK TESİSAT ONARIMI |
| Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | DİCLE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| İdarenin İletişim Bilgisi | 0412 561 21 64 |
| Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarih | 15.11.2023 14:00 |
| Alım Tarihi/Sözleşme Tarihi |  |
| Toplam Alım Bedeli |  |
| Bütçe Yılı | 2023 |
| Tıbbi Cihaz Alımı Mı?(Doğrudan Temin Türü Mal ise)(Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi) | Hayır |

**23DT1298446Alım Yapılan İstekli ve Kalem Bilgileri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İstekli** | **Sıra** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Menşei** | **Miktar** | **Birim** | **OKAS Bilgisi** | **Toplam Fiyat** | **Para Birimi** |
|  | 1 | TERMİK ŞALTER  |  | 2,000 | adet | 31230000 - Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları |  |  |
|  | 2 | GRUP SİGORTA  |  | 6,000 | adet | 31230000 - Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları |  |  |
|  | 3 | FOTOSEL RÖLESİ |  | 1,000 | adet | 31230000 - Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları |  |  |
|  | 4 | KONTAKTÖR  |  | 4,000 | adet | 31230000 - Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları |  |  |
|  | 5 | MONOFAZ SİGORTA |  | 11,000 | adet | 31230000 - Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları |  |  |
|  | 6 | YER ALTI KABLOSU |  | 100,000 | metre | 31230000 - Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları |  |  |
|  | 7 | MOTOR KORUMA RÖLESİ |  | 3,000 | adet | 31230000 - Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları |  |  |
|  | 8 | KAMERA KABLOSU |  | 200,000 | metre | 31230000 - Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları |  |  |
|  | 9 | MOTOR TERMİĞİ |  | 3,000 | adet | 31230000 - Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları |  |  |
|  | 10 | KAÇAK AKIM SİGORTASI  |  | 1,000 | adet | 31230000 - Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları |  |  |