**TEKNİK ŞARTNAME**

**DİCLE HEM TEMİZLİK MLZ ALIMI**

**İHALEYE KATILACAKLARIN EN GEÇ 15.11..2023 SAAT 14:00 A KADAR KURUMUMUZA EVRAKLARINI ELDEN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.**

**BU SAATTEN SONRA YAPILACAK OLAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.**

**İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN ONAYLANAN VE İHALEYİ KAZANAN FİRMANIN EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MALZEMELERİNİ TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. AKSİ TAKDİRDE İHALENİN FESH EDİLMESİ İDARENİN TAKTİRİNDE OLACAKTIR.**

**İHALE EVRAKLARINDA SİLİNTİ,KAZINTI OLMAYACAKTIR.**

**POSTA , TELGRAF, E POSTA YOLU İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER İHALE SAATİNDEN ÖNCE KURUMUMUZA TESLİM EDİLMİŞ OLMASI ŞARTI İLE KABUL EDİLECEKTİR.**

**Konu ile alakalı KVKK ve diğer gizlilik ilkeleri teklif yapan firmanın sorumluluğundadır.**

**İHALEYE 3 FİRMANIN ALTINDA KATILIM OLMASI DURUMUNDA AYRICA FİYATLARIN MAKUL YA DA BÜTÇENİN DIŞINDA OLMASI DURUMUNDA İHALE DİCLE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLECEKTİR.**

**ALINACAK MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.**

**FİYATLAR MONTAJ ( İŞÇİLİK ) DAHİL VERİLECEKTİR.**

**MALZEMELER KURUM TARAFINDAN İSTENEN OLACAKTIR.**

**E POSTA ADRESİ :** **142444@meb.k12.tr**

**Web Sitesi :** [**https://diclehem.meb.k12.tr/**](https://diclehem.meb.k12.tr/)

**Tel : 0412 561 21 64**

**Adres : 15 Temmuz Mahallesi Ferah Caddesi No:67/1 Dicle/Diyarbakır**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TERMİK ŞALTER** | **ADET** | **2 ADET** | **1 ADET 80AMPER****1 ADET 63/80 A** |
| **GRUP SİGORTA** | **ADET** | **6 ADET** | **2 ADET TRİFAZ 50AMPER****3 ADET TRİFAZ C10****1 ADET TRİFAZ C25** |
| **FOTOSEL RÖLESİ** | **ADET** | **1 ADET** | **KURUM TARAFINDAN GÖSTERİLEN PANOYA UYGUN** |
| **KONTAKTÖR** | **ADET** | **4 ADET** | **1 ADET 3 TF42****3 ADET 10 AMPER** |
| **MONOFAZ SİGORTA** | **ADET** | **11 ADET** | **11 ADET 25 AMPER** |
| **YER ALTI KABLOSU** | **METRE** | **100 METRE** | **DIŞ AYDINLATMA İÇİN 2X6 YER ALTI KABLOSU** |
| **MOTOR KORUMA RÖLESİ** | **ADET** | **3 ADET** | **KURUM TARAFINDAN GÖSTERİLEN PANOYA UYGUN**  |
| **KAMERA KABLOSU** | **METRE** | **200 METRE** | **KURUM TARAFINDAN GÖSTERİLEN KAMERA VE KAYIT CİHAZLARINA UYGUN** |
| **MOTOR TERMİĞİ** | **ADET** | **3 ADET** | **3 ADET 6 AMPER** |
| **KAÇAK AKIM SİGORTASI** | **ADET** | **1 ADET** | **3 FAZ**  |